A

| Description | EMC – cable tie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezeichnung | EMV – Kabelbinder |  |  |  |
| Specification | Cable tie covered with shielding braid |  |  |  |
| Beschreibung | Kabelbinder mit Schirmgeflecht ummantelt |  |  |  |
| Material | cable tie | PA 6.6 / UL94 V-2 |  |  |
| Werkstoff | Kabelbinder |  |  |  |
|  | shielding braid | conductive weave |  |  |
|  | Schirmgeflecht | leitendes Ni/Cu-Geflecht |  |  |
| General Data Allgemeine Daten | Temperature range Temperaturbereich | -40 to +85°C |  |  |

| Part No. Artikel- Nr. | Type Typ | D i m e n s i o n s [mm] A b m e s s u n g e n [mm] |  |  | Weight [g] Gewicht [g] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | cable tie width Kabelbinderbreite |  |
| 22 00 210 | KB-SG-210 | ~ 48,0 | 98,0 | 2,5 | 0,5 |
| 22 00 211 | KB-SG-211 | ~ 87,0 | 140,0 | 3,6 | 0,9 |
| 22 00 212 | KB-SG 212 | ~ 140,0 | 360,0 | 4,8 | 2,5 |